Уведомление Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московского предприятия электрических сетей о мерах по обеспечению надёжной работы ЛЭП в период пожароопасного сезона

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское предприятие магистральных электрических сетей доводит до сведения, что по землям Талдомского района проходит высоковольтные воздушные линии электропередачи 220, 500, 750 кВ.

На основании действующих Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, предупреждаем всех заинтересованных лиц, руководителей предприятий и организаций о том, что:

- Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхностей, прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях.

- Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии для линий напряжением:

220 кВ	25 метров

500 кВ	30 метров

750 кВ	40 метров

- Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти линии.

- В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

а)	производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или
снос любых зданий и сооружений;

б)	осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные,
дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные
работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников,
располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать
проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а
также производить полив сельскохозяйственных культур;

в)	совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с
грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согласие

на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны

выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих

сетей.

Отказ    предприятий    (организаций),    в    ведении    которых    находятся

электрические  сети,   в  выдаче  письменного  согласия  на  проведение  в

охранных зонах электрических сетей работ, предусмотренных в настоящем пункте, может быть обжалован в установленном порядке.

5.	ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить какие-либо действия, которые могут
нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их
повреждению или к несчастным случаям, и в частности:

а)	размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче
смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

б)	посторонним лицам находиться на территории и в помещениях
электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых
сооружений, производить переключения и подключения в
электрических сетях;

в)	загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

г)	набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние
предметы, а также подниматься на опоры;

д)	устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических
сетей и вблизи них);

е)	складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие
материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);

ж)	устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы,
рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех
видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия,
связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением
разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи);

з)	запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных
аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи и вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них);

6.	Предприятия, организации, учреждения и граждане в охранных зонах
электрических сетей и вблизи них обязаны выполнять требования
работников предприятий (организаций), в ведении которых находятся
электрические сети, направленные на обеспечение сохранности
электрических сетей и предотвращение несчастных случаев. Предприятия
(организации), в ведении которых находятся электрические сети, имеют
право приостановить работы, выполняемые другими предприятиями,
организациями, учреждениями или гражданами в охранных зонах этих сетей
с нарушением требований настоящих Правил.

7.	Организации, должностные лица и граждане, виновные в нарушении
требований настоящих Правил, привлекаются к административной,
уголовной и гражданско-правовой ответственности в установленном
порядке.

8.	По всем вопросам, связанным с охраной электрических сетей обращаться:
г. Москва, ул. Бибиревская, 10 к 1. Телефон: (495) 234-66-61,234-65-61.